Описание работы

Заказчик: Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №31 с углубленным изучением отдельных предметов»
Почтовый адрес:  РБ, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д.50.
E-mail:  school31@ufanet.ru
Телефон: 248-90-77
Источник финансирования заказа: благотворительные взносы
Наименование, и объем выполняемых работ: 
№	Наименование работ	Объем работ	
1.	 Электромонтажные работы
	1. Установить и подключить к осветительной сети светильники для подсветки школьных досок – 60 шт.
Необходимые материалы, приобретаемые подрядчиком:
- светильники с зеркальными отражателями типа ЛПО-3 0-40-122(125) в комплекте с кронштейнами – 60 шт.
- выключатель однополюсный открытой установки – 30 шт.
- розетки накладные – 30 шт.
- лампы типа ЛБ – 60 шт.
- кабель ВВГ 3х1,5 кв.м. – 250 м.
- пластмассовый кабельный канал – 220 м.
- пластмассовые дюбели, саморезы.
	
Требования, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ: качество выполненных работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, техническим регламентам, другим стандартам, регулирующим качество данных работ.
Место выполнения работ: г. Уфа, ул. Р. Зорге ,50. 
Сроки выполнения работ: с момента заключения трехстороннего договора.
Срок гарантии на электромонтажные работы – 24 месяца.
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену работ должны быть включены все расходы подрядчика, связанные с исполнением условий договора.
Максимальная цена договора: не более 250 тысяч рублей.
Срок и условия оплаты выполнения работ: заказчик осуществляет оплату по безналичному расчету по факту выполненных работ, после подписания форм КС-2, КС-3 в сроках оговоренных в договоре.